附件1

电网设备安全情况汇总分析
（输变电部分）

报送单位：

报送时间：

联 系 人：

联系方式：

- 一、输变电设备总体装用情况

- （一）交流电力设备

统计2016-2018年交流电力设备在运量信息，填报表1-1。

表1-1  近三年交流电力设备装用情况

|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 1000kV |  |  |  |
|  | 750kV |  |  |  |
|  | 500kV |  |  |  |
| 高压电抗器 | 1000kV |  |  |  |
|  | 750kV |  |  |  |
|  | 500kV |  |  |  |
| 组合电器 | 1000kV |  |  |  |
|  | 750kV |  |  |  |
|  | 500kV |  |  |  |
| 断路器 | 1000kV |  |  |  |
|  | 750kV |  |  |  |
|  | 500kV |  |  |  |
| 架空线路（交流） | 1000kV |  |  |  |
|  | 750kV |  |  |  |
|  | 500kV |  |  |  |
| 电缆线路 | 500kV |  |  |  |
|  | 330kV |  |  |  |
|  | 220kV |  |  |  |

注：电缆线路统计220kV及以上电压等级，其他设备统计500kV及以上电压等级。变压器统计单位为台，输电线路统计单位为百公里（回路长度），其他设备统计单位为组。

- （二）直流电力设备

- 统计2016-2018年直流电力设备在运量信息，填报表1-2。

表1-2  近三年直流电力设备装用情况

|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换流变 | ±800kV |  |  |  |
|  | ±660kV |  |  |  |
|  | ±500kV |  |  |  |
|  | ±400kV |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 换流阀 | ±800kV |  |  |  |
|  | ±660kV |  |  |  |
|  | ±500kV |  |  |  |
|  | ±400kV |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 穿墙套管 | ±800kV |  |  |  |
|  | ±660kV |  |  |  |
|  | ±500kV |  |  |  |
|  | ±400kV |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 架空线路（直流） | ±800kV |  |  |  |
|  | ±660kV |  |  |  |
|  | ±500kV |  |  |  |
|  | ±400kV |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

注：统计直流主要设备。换流变统计单位为台，换流阀统计单位为塔，穿墙套管统计单位为支，架空线路统计单位为百公里。

- 二、输变电设备运行情况

- （一）交流电力设备

- 1.故障情况

- 全面梳理近三年发生的500kV以上变压器、高压电抗器、断路器、组合电器故障，500kV以上交流架空线路故障停运，220kV以上电缆线路故障。从设备类型、电压等级、故障部位、原因等维度进行统计分析。填报表2-1。

表2-1  交流电力设备近三年故障情况

| 序号 | 设备类型 | 电压等级 | 故障部位 | 原因 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型包括220kV以上电缆线路，500kV以上变压器、高压电抗器、断路器、组合电器、架空线路。

变压器故障部位包括铁芯附件、线圈、套管、绝缘油、分接开关、灭火装置、强抽风冷却器、其他。

高压电抗器故障部位参照变压器部件的划分原则。

组合电器故障部位包括断路器、隔离开关及接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、套管、母线、其他。

断路器故障部位包括操作机构、灭弧室、壳体、端子箱、并联电容、合闸电阻、其他。

交流架空线路故障部位不需填报。

电缆故障部位包括本体、终端头、中间接头、其他。

原因包括产品质量不良、外力损坏、施工安装不良、自然灾害、气候因素、设备老化、调试试验不当、检修质量不良、动物事故、二次设备异常、电力系统原因、其他。

- 全面梳理近三年发生的500kV以上变压器、高压电抗器、组合电器、断路器、交流架空线路、电缆线路设备故障，逐事件进行分析，填报附表1。

- 2.家族缺陷/批次性缺陷

- 全面梳理近三年发生的35kV以上交流电力设备家族缺陷/批次性缺陷事件。从制造厂、设备类型、电压等级、缺陷部位、原因等维度进行统计分析。填报表2-2。

表2-2  交流电力设备近三年家族缺陷/批次性缺陷情况

| 序号 | 制造厂 | 设备类型 | 电压等级 | 缺陷部位 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型包括35kV以上变压器、高压电抗器、断路器、组合电器、架空线路、电缆。

- 全面梳理近三年发生的35kV以上交流电力设备家族缺陷/批次性缺陷，逐事件进行分析，填报附表2。

- 3.各制造厂故障情况

- 全面梳理近三年各制造厂500kV以上变压器、高压电抗器、断路器、组合电器故障。从制造厂、设备类型、电压等级、故障部位、原因等维度进行统计分析，填报表2-3。

表2-3 各制造厂交流电力设备近三年故障情况

| 序号 | 制造厂 | 设备类型 | 电压等级 | 故障部位 | 原因 | 次数 | 同型设备 装用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 全面梳理近三年各制造厂220kV以上电缆线路故障。从制造厂、电压等级、故障部位、原因等维度进行统计分析。填报表2-4。

表2-4  各制造厂电缆线路近三年故障情况

| 序号 | 制造厂 | 电压等级 | 故障部位 | 原因 | 次数 | 同型设备 装用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：电缆故障部位包括本体、终端头、中间接头。制造厂填写故障部件的制造厂。

- （二）直流电力设备

- 1.故障情况

全面梳理近三年发生的换流变、换流阀、穿墙套管故障，±400kV以上直流架空线路故障导致的单阀组、单/双极闭锁。从设备类型、电压等级、故障部位、原因等维度进行统计分析，填报表2-5。

表2-5  直流电力设备近三年故障情况

| 序号 | 设备类型 | 电压等级 | 故障部位 | 原因 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型包括±400kV及以上换流变、换流阀、穿墙套管、直流架空线路。

换流变故障部位包括油箱、储油柜、铁芯附件、线圈、网侧套管、阀侧套管、绝缘油、分接开关、灭火装置、冷却系统、其他。

换流阀故障部位包括晶闸管、触发板、光纤、电抗器、阻尼电阻、均压电阻、阻尼电容、均压电容、散热器、组件水管、阀塔水管、阀塔漏水检测装置、其他。

穿墙套管故障部位包括载流导杆及部件、绝缘介质、金具、端部载流部件、电容芯体、绝缘外套、密封件及紧固螺栓、其他。

直流架空线路故障部位不需填报。

原因包括规划设计、产品质量不良、外力损坏、施工安装不良、自然灾害、气候因素、设备老化、调试试验不当、检修质量不良、动物事故、二次设备异常、电力系统原因、其他。

全面梳理近三年发生的特高压换流变、换流阀、穿墙套管故障，直流架空线路故障停运（含单极闭锁），逐事件进行分析，填报附表3。

2.家族缺陷/批次性缺陷

全面梳理近三年发生的换流变、换流阀、穿墙套管直流电力设备家族缺陷/批次性缺陷。从制造厂、设备类型、电压等级、缺陷部位、原因等维度进行统计分析，填报表2-6。

表2-6 直流电力设备近三年家族缺陷/批次性缺陷情况

| 序号 | 制造厂 | 设备类型 | 电压等级 | 缺陷部位 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全面梳理近三年发生的换流变、换流阀、穿墙套管三类直流电力设备家族缺陷/批次性缺陷，逐事件进行分析，填报附表4。

3.各制造厂故障情况

全面梳理近三年各制造厂换流变、换流阀、穿墙套管三类直流设备故障。从制造厂、设备类型、电压等级、故障部位、原因等维度进行统计分析。填报表2-7。

表2-7 各制造厂直流电力设备近三年故障情况

| 序号 | 制造厂 | 设备类型 | 电压等级 | 故障部位 | 原因 | 次数 | 同型设备 装用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、输变电设备典型问题及解决措施

根据近三年输变电设备发生的故障，针对每类设备，分析设备的主要故障部位、故障原因、对应的解决措施，并总结各类设备设计、制造、选型、招标、监造（监理）、安装、调试等全寿命周期各阶段存在的典型问题。

- 四、工作建议

从管理制度和技术措施角度，对提升各类输变电设备运行可靠性提出工作建议。

附表1

近三年500kV以上交流电力设备故障情况

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 发生时间 | 电压等级 | 故障简况 | 故障部位 | 原因分析 | 投运时间 | 设备型号 | 制造厂 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2

近三年35kV以上交流电力设备家族缺陷/批次性缺陷情况

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 发生时间 | 电压等级 | 缺陷简况 | 缺陷部位 | 原因分析 | 投运时间 | 设备型号 | 制造厂 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

近三年特高压直流电力设备故障情况

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 发生时间 | 电压等级 | 故障简况 | 故障部位 | 原因分析 | 投运时间 | 设备型号 | 制造厂 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4

近三年±400kV以上直流电力设备家族缺陷/批次性缺陷情况

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 发生时间 | 电压等级 | 缺陷简况 | 缺陷部位 | 原因分析 | 投运时间 | 设备型号 | 制造厂 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |